| EG Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG, der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) 109/2012 zur Änderung der Verordnung (EG) 1907/2006 Rev. 1, Freigabedatum 2013-10-23 | EC Material Safety Data Sheet Safety Data Sheet according to 2001/58/EC, to the regulation (EC) 1907/2006 (REACH) and to the Commission regulation (EU) 109/2012 amending (EC) 1907/2006 Rev. 1, Date of release 2013-10-23 |
| --- | --- |
| 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG | 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY |
| Bezeichnung: WiduMed hcg Streifentest (Urin), einzeln eingesiegelt REF: wi-hcg-s20 CE-Registrierung: DE/CA19/24.41-01(980) 09 WiduMed hcg Streifentest (Urin), im Röhrchen REF: wi-hcg-t20 CE-Registrierung: DE/CA19/24.41-01(980) 09 REACH-Registrierung nicht notwendig 1.2 Verwendungszweck: Zum Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) in Urinproben (Schwangerschaftstest) 1.3 Hersteller: Widufit GmbH Dieselstr. 9, D-32289 Rödinghausen Tel.: +49 ( 0)5223-6533623, Fax: +49 ( 0)5223-6533638 E-Mail: info@widufit.de 1.4 Notrufnummer: Uni-Klinik Bonn – Giftnotruf, Tel.-Nr. 0228-19240 | Identification: WiduMed hcg Streifentest (Urin), einzeln eingesiegelt REF: wi-hcg-s20 CE-Registration: DE/CA19/24.41-01(980) 09 WiduMed hcg Streifentest (Urin), im Röhrchen REF: wi-hcg-t20 CE-Registration: DE/CA19/24.41-01(980) 09 REACH-Registration not required 1.2 Intended use: For the detection of human Choriongonadotropin (hCG) in urine specimen (pregnancy test) 1.3 Manufacturer: Widufit GmbH Dieselstr. 9, D-32289 Rödinghausen Tel.: +49 ( 0)5223-6533623, Fax: +49 ( 0)5223-6533638 E-Mail: info@widufit.de 1.4 Emergency Call: Uni-Klinik Bonn – Giftnotruf, Tel.-Nr. 0228-19240 |
| 2. MÖGLICHE GEFAHREN | 2. POSSIBLE HAZARDS |
| 2.1 Bezeichnung der Gefahren Keine Angaben notwendig 2.2 Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt (auch durch Missbrauch): Nicht anwendbar | 2.1 Declaration of hazards: No declarations required 2.2 Specific hazards for human and environment (also abuse): Not applicable |
| 3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN/ INHALTSSTOFFE | 3. COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS |
| 3.1 Chemische Charakterisierung: Keine Einzelsubstanzen – Kit ist als Gemisch einzustufen Komplette Zusammensetzung des Kits - wi-hcg-s20: Teststreifen, einzeln verpackt in beschichteter Aluminiumfolie - wi-hcg-t20: Teststreifen, verpackt in Plastikdose Teststreifen bestehen aus PE Carrier, Cellulose Filter, Glasfaser, Nitrocellulose, Antikörper, Farbpartikel, Proteine, oberflächenaktive Substanzen, Pufferkomponenten, Salze, Kohlenhydrate, Polymere und Konservierungsmittel. Alle Chemikalien liegen in sehr geringen Konzentrationen auf dem Teststreifen vor. - Reaktive Reagenzien: Membranfixierte und mobile anti-hCG-Antikörper; die Menge liegt unterhalb von 0,003 mg pro Antikörper - Die Kontrolllinie wird durch andere Antikörper gebildet - Trockenmittel Silikagel (Päckchen bzw. im Deckel der Dose) 3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe Bezeichnung: Natriumazid Gehalt: ~0,02% Gefahrensymbol: keine – Freigrenze liegt bei 0,1% - daher keine Kennzeichnung REACH/EINECS/CAS-Nr.: 26628-22-8 Chemische Bezeichnung & Synonyma Nicht anwendbar Chemische Klassifizierung In-vitro-diagnostischer Test Chemische Formel Nicht anwendbar Transportbezeichnung Nicht anwendbar Gefahrenklasse Nicht anwendbar | 3.1 Chemical Characterization: No single substances – Kit is to be classified as mixture Complete Composition of the Kit - wi-hcg-s20: Test strips, individually pouched in coated aluminium foil - wi-hcg-t20: Test strips, packaged in plastic tube Test strip made of PE carrier, cellulose filter, glass fiber, Nitrocellulose, antibodies, colour particles, olymers, surfactants, buffer components, salts, Carbohydrates, olymers and preservatives.. All chemicals can be founf at very low concentrations on the test strip. - Reactive Reagents: Immobilized and mobile anti-hCG-antibodies; the amount is less than 0,003 mg per antibody. - The control line is formed by different antibodies. - Desiccant Silica Gel (Pack resp. in the lid of the tube) 3.2 Hazardous components Name: Sodium Azide Concentration: ~0,02% Hazard symbol: NON – No need for declaration below 0,1% REACH/EINECS/CAS-No.: 26628-22-8 Chemical Name & Synonyms Not applicable Chemical Family In-vitro-diagnostic Test kit Chemical Formula Not applicable Shipping Name Not applicable Hazard Classification Not applicable |
| 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN) | 4. FIRST-AID-STEPS |
| Auf Grund der geringen Konzentration an Chemikalien und dem chromatographischen Aufbau des Tests ist es bei sachgemäßer Durchführung des Tests unwahrscheinlich, das es zu Personenschäden kommt. Bisher sind keine Gesundheitsschäden, die durch die Anwendung des Schnelltests hervorgerufen wurden, bekannt. Aus Sicherheitsgründen verweisen wir trotzdem auf die generellen Erste-Hilfe-Maßnahmen für chemische Stoffe: 4.1. Generell: Erste Hilfe: In allen Fällen Arzt oder Vergiftungszentrale verständigen, Notrufnummer: Uni-Klinik Bonn – Giftnotruf, Tel.-Nr. 0228-19240 Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Bewusstlosigkeit übliche Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. Arzt konsultieren. Verschlechterung von Symptomen bei Kontakt: Nicht zu erwarten Haupt-Kontaminationsweg(e): Augen/Haut-Kontakt Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Nach Einatmen: Gefahrenquelle entfernen, an die frische Luft bringen. Bei Irritationen oder Vergiftungserscheinungen einen Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Gefahrenquelle entfernen. Sofort mit viel Wasser abspülen. Arzt konsultieren, wenn Reizungen oder Vergiftungssymptome auftreten. Nach Augenkontakt: Gefahrenquelle entfernen, sofort mit fließendem Wasser lange spülen. Arzt konsultieren, wenn Reizungen oder Vergiftungssymptome auftreten. Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken, sofort Arzt befragen. Den Betroffenen nur bei vollem Bewusstsein selbsttätig erbrechen lassen. Arzt aufsuchen, wenn Reizungen oder Vergiftungssymptome auftreten. Hinweise für den Arzt: keine 4.2 Spezifische Gefahren keine | Due to the low concentration of chemicals and the chromatographic nature of the assay personal damages are extremely unlikely if the test is done according to the instructions. So far no injuries have been reported that could be linked to the use of the rapid test. For safety reasons general First Aid measures for chemical substances will be listed nevertheless. 4.1. Generally: First Aid: In all cases call physician or poison control center, Emergency number: Uni-Klinik Bonn – Giftnotruf, Tel.-Nr. 0228-19240 Remove contaminated clothes. During unconsciousness realize conventional first-aid-steps, consult a physician. Medical condition aggravated by exposure Not to be expected Primary route(s) of entry: Eyes and skin contact Description of First-Aid-Measures Inhalation: Remove source of exposure. Take person outside at fresh air. If irritation or signs of toxicity occur, seek medical attention. Skin contact: Remove source of exposure. Wash affected area with water. If irritation or signs of toxicity occur, seek medical attention. Eye contact: Remove source of exposure. Wash with copious amounts of water. If irritation or signs of toxicity occur, seek medical attention. Ingestion: Drink copious amounts of water. Let regurgitate only at complete awareness. If irritation or signs of toxicity occur, seek medical attention. Details for the physician: None 4.2 Spezifische Gefahren keine |
| 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG) | 5. FIRE-FIGHTING MEASURES |
| 5.1 Geeignete Löschmittel: Wassernebel Schaum Kohlendioxid Löschpulver 5.2 Ungeeignete Löschmittel Keine 5.3 Besondere Gefährdungen und Schutzmaßnahmen im Brandfall: Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung wird generell empfohlen. | 5.1 Extinguishing Media: Water spray Foam CO2 Dry Chemical 5.2 Unsuitable Extinguishing Media: None 5.3 Special hazards and safety measures in case of fire: Special protection in case of fire-fighting is generally recommended. |
| 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG | 6. ACCIDENTAL RELEASE /SPILLAGE |
| 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Test kann normal im Hausmüll entsorgt werden. 6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Keine Maßnahmen erforderlich | 6.1 Personal Precautions: Not required 6.2 Environmental precautions: Test can be thrown away in regular household garbage 6.3 Procedures for cleaning/ uptake: No special actions needed. |
| 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG | 7. HANDLING AND STORAGE |
| Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nicht zur inneren Anwendung. Nicht in Augen oder auf Haut verwenden. Nicht verschlucken oder einatmen. 7.1 Handhabung Tütchen bzw. Dose mit Vorsicht öffnen und Test sofort verwenden Dose nach Entnahme des Tests sofort wieder verschließen, um die verbleibenden Tests vor Luftfeuchtigkeit zu schützen. Stauablagerung vermeiden Von brennbaren Stoffen fernhalten Gebrauchsanleitung beachten 7.2 Lagerung: Lagerung: siehe Packungsbeilage (2-30°C) Trocken lagern Keine speziellen Hygienemaßnahmen bei der Lagerung Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen lagern Nicht über 30°C lagern | For in vitro diagnostic use only. Do not use internally. Do not apply to eyes or skin, ingest or inhale. 7.1 Handling Open pouch resp. tube carefully and use test afterwards Close tube immediately after having removed the test strip in order to protect the remaining tests from humidity Avoid deposition of dust Keep away from flammable goods Observe instructions for use 7.2 Storage: Storage conditions: see Packagage insert (2-30°C) Storage in rooms with low humidity No special hygienic practices during storage Do not store together with flammable goods Do not store above +30°C |
| 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG | 8. EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION |
| 8.1 Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (BAT): Keine gefährlichen Stoffe oberhalb der Freigrenze (0,1%) werden verwendet. 8.2 Arbeitsschutz: Empfohlen aufgrund des potentiell infektiösen Charakters des Probenmaterials Hände Handschuhe (Gummi, Latex) Augenschutz Laborschutzbrille Körperschutz Laborkleidung Belüftung Normal Andere Schutzmaßnahmen Nicht erforderlich Vorsichtsmaßnahmen bei Reparatur und Instandhaltung von kontaminiertem Material Nicht anwendbar | 8.1 Exposure limit values for air at working place (BAT): No hazardous compounds above the permitted limits (0.1%) are used. 8.2 Personal Protection Recommended because of the potentially infectious character of the sample material Hands Gloves (rubber, latex) Eyes Protective Lab glasses Body Laboratory clothes Ventilation Normal Other precautions Not needed Precautions for repair and maintenance of contaminated material: Not applicable |
| 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES |
| 9.1 Aussehen und Geruch: wi-hcg-s20: Kit mit einzeln verpackten Teststreifen (Folienbeutel). wi-hcg-t20: Teststreifen in Plastikdose Kein Eigengeruch im ungeöffneten Zustand. 9.2 Sicherheitsrelevante Daten: Generell: Plastik-, Papp- und Testkomponenten brennbar in offenem Feuer pH: nicht anwendbar Erscheinungsbild: Test(nach Entnahme aus dem Beutel oder Röhrchen): Teststreifen mit folienbedeckter Griffzone, Reaktionsbereich (weiß) und Eintauchzone Geruch: Kein spezifischer Geruch bekannt Siedepunkt (°C): Nicht anwendbar Festpunkt (°C): Plastik : Zersetzung bei ~300°C Dampfdruck (mm Hg): Nicht anwendbar Sättigungskonzentration (g/m3): Nicht anwendbar Dichte: Nicht anwendbar Entzündungstemperatur (°C): Nicht anwendbar Selbstentzündung (°C): Nicht anwendbar Untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar Obere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar Löschmittel: Keine Einschränkung Wassernebel Schaum Kohlendioxid Löschpulver Feuer-/ Explosions-Gefahren: Sind nicht bekannt Spezielle Feuerbekämpfungsmaßnahmen Keine speziellen Maßnahmen notwendig. Keine weiteren sicherheitsrelevanten Daten notwendig oder anwendbar. | 9.1 Appearance and smell: wi-hcg-s20: Kit with single-pouched test strips (foil pouch). wi-hcg-t20: Test strips in plastic tube. No smell in original unopened packaging. 9.2 Security relevant data: General: Plastic, cardboard and test components: flammable under direct flame pH: Not applicable Appearance: Test (after having been removed from the pouch or tube): Test strip with foil covered gripping zone, reaction zone (white) and dipping zone Odor: No specific odor known Boiling Point (°C): Not applicable Melting Point (°C): Plastics decomposition at ~300°C Vapor Pressure (mm Hg): Not applicable Maximum Vapour Concentration (g/m3): Not applicable Density: Not applicable Flash Point (°C): Not applicable Auto Ignition Temperature (°C): Not applicable LEL: Not applicable UEL: Not applicable Extinguishing Media: no restriction Water spray Foam CO2 Dry Chemical Unusual Fire and Explosive Hazards: No hazards known Special Fire-fighting Procedures: No special procedures No further safety data applicable |
| 10. STABILITÄT UND REACTIVITÄT | 10. STABILITY AND REACTIVITY |
| Generell: Stabilität 24 Monate Funktionsfähigkeit 10.1 zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeit, Erwärmung 10.2 Zu vermeidende Stoffe: Keine besonderen Gefahren bekannt 10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Gefährliche Zersetzungsprodukte durch Brand möglich 10.4 Weitere Angaben: Langfristige Temperaturen über +30°C machen das Produkt unbrauchbar. | General: Stability 24 months 10.1 Conditions to be avoided: Humidity, Heating up 10.2 Compounds to be omitted: No special hazards known 10.3 Hazardous products of decomposition: Hazardous decomposition products during burning possible 10.4 Further data: Long term exposure to temperatures above +30°C disable the product |
| 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE | 11. TOXICOLOGICAL DATA |
| Keine Angaben nötig, nicht kennzeichnungspflichtig | No data required, no labelling required |
| 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE | 12. ECOLOGICAL INFORMATION |
| Keine Angaben nötig. Die Tests können über den normalen Müll entsorgt werden – kein ökologisches Risiko | No data required. Test can be thrown away in regular household garbage – no ecological risk. |
| 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG | 13. DATA FOR DISPOSAL |
| Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. | No special precautions necessary. |
| 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT | 14. TRANSPORT INFORMATION |
| Hygienemaßnahmen beim Transport: Transport: siehe Packungsbeilage (2-30°C) Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen transportieren Nicht bei über +30°C transportieren | Hygienic Practices in transport Transport conditions per Package Insert Instructions (2-30°C) Do not transport together with flammable goods Do not transport above +30°C |
| 15. VORSCHRIFTEN | 15. RULES |
| Keine Angaben erforderlich | No data required |
| 16. SONSTIGE ANGABEN | 16. FURTHER INFORMATION |
| Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Datenblatt nach 2001/58/EC unter Berücksichtigung der EGV 1907/06 (REACH). Datenblatt erstellt durch: Dr. B. Dohrendorf, Widufit GmbH | The given information is based on the current state of knowledge but does not guaranty product performances and cannot be used as basis for legal disputes. Datasheet in accordance with 2001/58/EC under respect of REACH Regulation (1907/2006 CE). Datasheet done by: Dr. B. Dohrendorf, Widufit GmbH |
| Dieses Dokument ist bis zum 31.12.2015 gültig | This document is valid until 2015-12-31 |